## Sheet1
| Results | Units
C_BOD5_IAT | 139.91 | mg/L
C_N_IAT | 39.66 | mg/L
S_orgN_EST | 2 | mg/L
S_NH4_EST | 0 | mg/L
X_orgN_BM | 7 | mg/L
S_NH4_N | 30.67 | mg/L
S_NO3_EST | 9 | mg/L
S_NO3_D | 21.67 | mg/L
V_D/V_AT | 0.5 | -
SF | 1.45 | -
T | 12 | C
t_SS_aerob_dim | 6.62 | d
t_SS_dim | 13.23 | d
X_SS_IAT | 129.82 | mg/L
F_T | 0.81 | -
SP_d_C | 5200.03 | kg/d
C_P_IAT | 5.81 | mg/L
C_P_EST | 1.4 | mg/L
X_P_BM | 1.4 | mg/L
X_P_Prec | 3.01 | mg/L
SP_d_P | 828.26 | kg/d
SP_d | 6028.29 | kg/d
M_SS_AT | 79762.29 | kg
X_SS_AT | 3.02 | g/L
V_AT | 26378.07 | m3
V_D | 13189.04 | m3
V_N | 13189.04 | m3
RC | 2.41 | -
n_D | 0.71 | -
OU_d_C | 6394.17 | kgO2/d
S_NO3_IAT | 2.13 | mg/L
OU_d_N | 4963.14 | kgO2/d
OU_d_D | 2541.12 | kgO2/d
f_C | 1.17 | -
f_N | 1.61 | -
OU_h | 519.61 | kgO2/h